Выполнение предписаний ПЧ, Роспотребнадзора

МАОУ «Уртазымская СОШ» в 2014-2015 учебном году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| школа | Что выполнено | | Что предстоит выполнить | |
| ПЧ | Роспотребнадзор | ПЧ | Роспотребнадзор |
| МАОУ «Уртазымская СОШ» | 1. Приобретены огнетушители – 10 шт.  2. Приобретены для дежурного персонала СИЗОД. | 1. Согласовано двухнедельное меню. | 1.Привести в соответствие выходы в лестничные клетки, коридоры  2.Установить противопожарные двери в «оружейку», склад  3. Отсутствие на путях эвакуации горючей отделки – деревянный пол – 2 этаж  4. В интернате обеспечить передачу сигнала о срабатывании пожарной автоматики по радиотеле-коммуникационной системе на программно – аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных «Стрелец- Мониторинг» | 1.Установить на пищеблоке мармит для 1 и 2 блюд, протирочную машину  2.Установить умывальные раковины с подводкой проточной горячей и холодной воды в кабинетах нач. классах, мастерской, каб физики.  3. Оборудовать в мастерской местную систему вытяжной вентиляции с механическим побуждением над деревообрабатывающими и металлообрабатывающими станками.  4. В кабинетах начальных классов установить школьные парты с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости  5. Обустроить при спортзале раздельные раздевалки для мальчиков и девочек  6. Оборудовать в сосотаве помещений интерната душевые санитарные узлы |

25.08.2014г.

Директор школы: Костина О.В.